Požární poplachové směrnice

(dle § 32 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

- Požární poplachové směrnice obsahují:

- postup činnosti osoby, která zpozoruje požár,

- způsob a místo ohlášení požáru (např. osobně v recepci hotelu),

- způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popř. jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku (např. rozhlasem – vyhlásit „kód 3000“),

- postup osob při vyhlášení požárního poplachu (např. zajištění evakuace a pomoci při zdolávání požáru),

- telefonní číslo ohlašovny požárů (pokud je zřízena),

- telefonní čísla tísňového volání,

- telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

- Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v daném prostoru (v místě provozované činnosti).

- Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

- Dokumentaci zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

- Dokumentaci schvaluje:

- statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec,

- podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce

před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.