Druhy dokumentace požární ochrany

(dle § 27 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (tzn. činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a dokumentaci udržovat v souladu se skutečným stavem.

- Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

- Dokumentaci požární ochrany tvoří:

  - dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

  - posouzení požárního nebezpečí,

  - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

  - požární řád,

  - požární poplachové směrnice,

  - požární evakuační plán,

  - dokumentace zdolávání požárů,

  - řád ohlašovny požárů,

  - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

  - dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

  - požární kniha,

  - dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

- Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, např.:

- požárně bezpečnostní řešení,

- bezpečnostní dokumentace (zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)),

- bezpečnostní listy (§ 14 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.),

- doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

- rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany

(dle § 40 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Dokumentaci požární ochrany, mezi kterou patří:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

- posouzení požárního nebezpečí,

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

- požární řád,

- požární poplachové směrnice,

- požární evakuační plán,

- dokumentace zdolávání požárů,

- řád ohlašovny požárů,

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

- požární kniha,

- dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popř. požární hlídky,

zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (není-li zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhláškou o požární prevenci stanoveno jinak).

- Součástí výše uvedené dokumentace požární ochrany je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popř. osoby, která dokumentaci vede.

- Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popř. předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.

- Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace při výkonu státního požárního dozoru (§ 31 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), se předkládají ve 2 vyhotoveních.

- Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny výše uvedené podmínky, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.

- Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem (např. vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic), určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky).

- Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.

Schvalování dokumentace požární ochrany

(dle § 40 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Dokumentaci požární ochrany schvaluje:

- statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec,

- podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce

před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

- Jedná se o následující dokumentaci:

  - dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

  - posouzení požárního nebezpečí,

  - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

  - požární řád,

  - požární poplachové směrnice,

  - požární evakuační plán,

  - dokumentace zdolávání požárů,

  - řád ohlašovny požárů,

  - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Ukládání dokumentace požární ochrany

(dle § 40 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná:

- osobám zaměstnancům, jichž se týká,

- orgánům státního požárního dozoru.

- Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popř. její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

Kontrola dokumentace požární ochrany

(dle § 40 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to:

- nejméně jednou za rok; nebo

- po každém požáru; anebo

- po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

- Jedná se o následující dokumentaci:

  - dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

  - posouzení požárního nebezpečí,

  - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

  - požární řád,

  - požární poplachové směrnice,

  - požární evakuační plán,

  - dokumentace zdolávání požárů,

  - řád ohlašovny požárů,

  - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.