Požární řád

(dle § 31 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (tzn. činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

- Požární řád obsahuje:

- stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,

- požárně technické charakteristiky, popř. technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření a nejvýše přípustné množství těchto látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,

- stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,

- vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,

- stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,

- jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

- Přílohou požárního řádu jsou:

- pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (pokud je zřízena),

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

- přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (např. hydranty, elektrická požární signalizace).

- Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují:

- určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena,

- jmenný seznam členů preventivní požární hlídky,

- stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky,

- stanovení potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu,

- popř. další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu (např. vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic).

- Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v daném prostoru (v místě provozované činnosti).

- Dokumentaci zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

- Dokumentaci schvaluje:

- statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec,

- podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce

před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.