| Společnost, sídlo: |  | Ev. číslo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROTOKOL O KONTROLE Regálů | Perioda: | 12 měsíců |
|  | Předpis: | NV 101/2005 Sb. ČSN 26 9030 |
| Provádí: | pověřená osoba (podle Místního provozního bezpečnostního předpisu) proškolená a seznámená | Způsob kontroly: | vizuální, technický stav, ochranná zařízení, zkouška |

| Datum | Evidenční číslo a umístění regálu | Stav regálu vyhovuje: ANO/NE | Celkové vyhodnocení, poznámka VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Stanovená opatření | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuhost spojů | Stabilita | Svislost a vodorovnost | Přetěžování | Označení |  |  |  |  |  |

Regály z hlediska bezpečné manipulace musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány a platí pro ně následující zásady:

- musí být stabilní, zakazuje se zajištění regálů opřením o konstrukci nebo vzájemné opření o sebe,

- musí být prokázaná nosnost, zakazuje se přetěžovat části regálů, označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšeno na viditelném místě,

- rozměry zakládaného materiálu musí odpovídat provedení regálu,

- zakazuje se používat poškozené, nestabilní regály – regál se musí označit – „POŠKOZEN – NEPOUŽÍVAT !“, apod.

- před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavení regálu a nejméně 1x ročně provádět kontrolu technického stavu a zda regál odpovídá technické dokumentaci,

- přístup k regálům musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu,

- ruční obsluha regálů je povolena do výšky 1,8 m, ostatní obsluha se provádí z typizovaných žebříků, žebříkových schůdků, kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě žebříkových schůdků,

- zakazuje se lezení do regálů, popř. výstup po nich.